RNN

# 1. 环境准备

## Python 环境

Python环境

使用Anaconda创建虚拟环境，安装所需依赖。命令：

Bash conda create -n ecg_rnn python=3.8

Plain Text conda activate ecg_rnn

安装依赖库

安装TensorFlow（或Keras）、NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn以及信号处理相关库（如SciPy、wfdb）。

Bash pip install tensorflow numpy pandas matplotlib scikit-learn scipy wfdb

需要使用中科大镜像，在下载时关闭网络代理：

Shell pip install tensorflow numpy pandas matplotlib scikit-learn scipy wfdb -i https://mirrors.ustc.edu.cn/pypi/web/simple

## 新建项目

# 2. 数据集获取与预处理

## 数据集下载

数据集选择：使用MIT-BIH Arrhythmia Database，该数据集在PhysioNet上公开。

下载方法： 访问PhysioNet MIT-BIH Arrhythmia Database下载数据文件。

将下载的数据文件（通常包括 .dat、.hea 文件及注释文件）放到项目目录下的一个文件夹（ ./data/mitdb/）。

## 数据预处理

创建一个 Python 脚本（preprocess.py），编写代码：

Python import wfdb import numpy as np import scipy.signal as signal # 读取 ECG 数据 def load_record(record_id='100'): """ 加载ECG数据记录（从 PhysioNet 数据库） """ record = wfdb.rdrecord(f'./data/mitdb/{record_id}') annotation = wfdb.rdann(f'./data/mitdb/{record_id}', 'atr') # 获取标注数据 return record, annotation # 带通滤波函数 def bandpass_filter(signal_data, lowcut=0.5, highcut=40.0, fs=360, order=4): """ 对 ECG 信号进行带通滤波，去除噪声 """ nyquist = 0.5 * fs low = lowcut / nyquist high = highcut / nyquist b, a = signal.butter(order, [low, high], btype='band') return signal.filtfilt(b, a, signal_data) # 数据分割函数 def preprocess_data(record_id='100', window_size=200): """ 读取并处理 ECG 信号，将其分割成小片段 """ record, annotation = load_record(record_id) # 提取 ECG 信号 ecg_signal = record.p_signal[:, 0] # 使用第一个通道的数据 # 对 ECG 信号进行滤波 filtered_ecg = bandpass_filter(ecg_signal) # 分割信号 samples = [] for i in range(0, len(filtered_ecg) - window_size, window_size): samples.append(filtered_ecg[i:i + window_size]) return np.array(samples) if __name__ == "__main__": preprocess_data('100') # 处理 record 100

提示：

分段处理时可根据固定窗口（如 2-5 秒）划分数据，每个段作为一个样本；

同时需结合注释信息生成对应的标签（例如正常/异常）。

首先运行 preprocess.py，将 MIT-BIH 数据集（例如 100 记录）进行滤波处理并保存为 .npy 文件：

Shell python data_preprocess.py

# 3. 模型构建（Vanilla RNN）

在项目中创建一个新的 Python 文件（例如 model.py），编写如下代码：

Python import tensorflow as tf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import SimpleRNN, Dense, Dropout def build_rnn_model(timesteps=200, num_features=1, num_classes=2): """ 构建 Vanilla RNN 模型。 """ model = Sequential([ SimpleRNN(64, activation='tanh', input_shape=(timesteps, num_features)), Dropout(0.2), Dense(num_classes, activation='softmax') ]) model.compile(optimizer='adam', loss='sparse_categorical_crossentropy', metrics=['accuracy']) return model if __name__ == "__main__": model = build_rnn_model() model.summary()

说明：

timesteps 根据你的分段长度（例如 200 个时间步）进行设置；

num_classes 为分类任务的类别数，如正常与异常两类。

# 4. 模型训练与验证

创建训练脚本（train.py）：

## 数据加载与处理

在脚本中加载预处理好的数据，并对数据进行分割：

Python import numpy as np import tensorflow as tf from sklearn.model_selection import train_test_split import matplotlib.pyplot as plt from model import build_rnn_model # 设置随机种子以保证结果复现性 import random seed = 42 np.random.seed(seed) tf.random.set_seed(seed) random.seed(seed) # 加载预处理后的数据（假设已经处理并保存在 npy 文件中） def load_data(): # 加载处理后的 ECG 数据，假设每个样本为 200 个时间步 data = np.load("ecg_filtered_100.npy") data_segments = data.reshape(-1, 200, 1) # 假设每个样本为200个时间步 labels = np.zeros(len(data_segments)) # 仅示例，真实任务中需要根据注释生成标签 return data_segments, labels # 加载数据 X, y = load_data() # 划分数据集（70% 训练，15% 验证，15% 测试） X_train, X_temp, y_train, y_temp = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=42) X_val, X_test, y_val, y_test = train_test_split(X_temp, y_temp, test_size=0.5, random_state=42)

## 训练模型

继续在 train.py 中加入模型训练部分：

Python # 构建模型 model = build_rnn_model(timesteps=200, num_features=1, num_classes=2) # 配置回调函数（早停和模型检查点） from tensorflow.keras.callbacks import EarlyStopping, ModelCheckpoint early_stopping = EarlyStopping(monitor='val_loss', patience=5, restore_best_weights=True) checkpoint = ModelCheckpoint('best_model.h5', monitor='val_accuracy', save_best_only=True) # 训练模型 history = model.fit(X_train, y_train, validation_data=(X_val, y_val), epochs=50, batch_size=32, callbacks=[early_stopping, checkpoint])

## 模型评估与可视化

在同一脚本中添加测试集评估和结果可视化代码：

Python # 评估模型 test_loss, test_accuracy = model.evaluate(X_test, y_test) print(f"Test Loss: {test_loss}, Test Accuracy: {test_accuracy}") # 可视化训练过程 plt.figure(figsize=(12, 5)) # 绘制损失曲线 plt.subplot(1, 2, 1) plt.plot(history.history['loss'], label='Train Loss') plt.plot(history.history['val_loss'], label='Val Loss') plt.legend() plt.title('Loss') # 绘制准确率曲线 plt.subplot(1, 2, 2) plt.plot(history.history['accuracy'], label='Train Accuracy') plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='Val Accuracy') plt.legend() plt.title('Accuracy') plt.show()

运行 train.py 来训练模型并评估其性能：

Shell python train.py

可以看到，损失曲线在训练过程中急剧下降，准确率曲线急剧上升，这说明我们的模型正在训练的越来越好，到最后准确率达到100%

# 5. 模型预测

新建predict文件进行预测：

Python import numpy as np import wfdb import matplotlib.pyplot as plt from tensorflow.keras.models import load_model from preprocess import preprocess_data # 引用预处理函数 # 加载训练好的模型 model = load_model('best_model.h5') # 使用模型进行预测 def predict_ecg(record_id='101', window_size=200, start_time=0, end_time=60): """ 预测给定 ECG 数据集的结果，限制显示时间范围在 start_time 和 end_time 之间 """ # 预处理数据 ecg_data = preprocess_data(record_id, window_size) # 获取采样率 fs = 360 # 采样率，单位：Hz # 限制数据为指定时间段内的样本 min_samples = int(start_time * fs) max_samples = int(end_time * fs) # 截取对应时间段的数据 ecg_data = ecg_data[min_samples // window_size:max_samples // window_size] # 使用模型进行预测 predictions = model.predict(ecg_data) # 获取预测结果（假设为二分类：0 正常，1 异常） predicted_classes = np.argmax(predictions, axis=1) return ecg_data, predicted_classes # 可视化 ECG 信号与预测结果 def plot_ecg_with_time(record_id='101', window_size=200, start_time=0, end_time=60): """ 使用时间轴绘制 ECG 信号，允许用户查看任意时间段的 ECG 信号 """ # 读取整个 ECG 信号 record = wfdb.rdrecord(f'./data/mitdb/{record_id}') ecg_signal = record.p_signal[:, 0] # 使用第一个通道的 ECG 信号 # 获取采样率 fs = record.fs # 采样频率，单位为 Hz # 创建时间轴（单位：秒） time_axis = np.arange(len(ecg_signal)) / fs # 每个数据点对应的时间 # 根据给定的时间范围限制数据 min_samples = int(start_time * fs) max_samples = int(end_time * fs) ecg_signal = ecg_signal[min_samples:max_samples] time_axis = time_axis[min_samples:max_samples] # 获取预测结果 ecg_data, predicted_classes = predict_ecg(record_id, window_size, start_time, end_time) # 设置图像大小（宽度增加，以便更好地查看信号） plt.figure(figsize=(15, 6)) # 增加图像的宽度 # 绘制信号 plt.plot(time_axis, ecg_signal, label="ECG Signal", color='blue') # 标注预测为异常的部分（假设预测结果为 1 的部分是异常） for i in range(len(predicted_classes)): if predicted_classes[i] == 1: # 异常 # 标记异常部分，红色标记 plt.axvspan(i * window_size / fs + start_time, (i + 1) * window_size / fs + start_time, color='red', alpha=0.5) # 优化横坐标显示密度 # 使用 np.linspace 生成合理的刻度 xticks = np.linspace(start_time, end_time, num=11) # 生成从 start_time 到 end_time 的 11 个点 plt.xticks(xticks, rotation=45) # 设置 x 轴刻度并旋转标签 # 标题和标签 plt.title(f"ECG Signal with Predicted Anomalies (Record {record_id})") plt.xlabel("Time (s)") # 横坐标单位为秒 plt.ylabel("Amplitude") plt.legend() plt.grid(True) # 设置横坐标的范围 plt.xlim([start_time, end_time]) # 调整布局，避免图像显示过于拥挤 plt.tight_layout() # 显示图像 plt.show() if __name__ == "__main__": # 可视化 ECG 信号，并标注预测为异常的部分 plot_ecg_with_time('101', window_size=200, start_time=30, end_time=60) # 查看从 30 秒到 60 秒的信号

预测结果为蓝色则说明心电图正常，如果为红色则说明心电图异常：

预测101号数据第30秒到第60秒，显示心电图正常：

预测101号样本第160秒到第190秒，显示心电图异常：